Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OA.2610.9.2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego  - punktów dostępowych Wi-Fi i zasilacza UPS na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zestawienie minimalnych wymagań:

- cześć I zamówienia - dostawa 3 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych punktów dostępowych Wi-Fi: Ubiquiti U7 Pro,

| Nazwa | Ilość | Każda sztuka musi spełniać minimalne wymagania określone poniżej: |
| --- | --- | --- |
| Punkt dostępowy Ubiquiti U7 Pro | 3 | Interfejs sieciowy: port 1/2.5 GbE RJ45 Metoda zasilania: PoE+ Zasilanie: UniFi Przełącznik (iniektor) PoE Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |

- cześć II zamówienia - dostawa 5 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych punktów dostępowych Wi-Fi: Mikrotik cAP ax,

| Nazwa | Ilość | Każda sztuka musi spełniać minimalne wymagania określone poniżej: |
| --- | --- | --- |
| Punkt dostępowy Mikrotik cAP ax | 5 | Interfejs sieciowy: port 1/2.5 GbE RJ45 Metoda zasilania: PoE+ Zasilanie: Przełącznik (iniektor) PoE Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |

- cześć III zamówienia - dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego zasilacza UPS.

| Nazwa | Ilość | Każda sztuka musi spełniać minimalne wymagania określone poniżej: |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz UPS | 1 | Moc pozorna min. 2000VA Moc czynna min. 1800W Wyjścia min. 4x IEC C13 Komunikacja: USB-HID, RS-232 Rodzaj UPS: Online 1-fazowy 1/1 Oprogramowanie zarządzające Zabezpieczenie przeciwnapięciowe |